## Calculation and Analysis
Exp 1. Calibration |  |  |  | Exp 2. Analysis
Concentration of EtOH(%, v/v) | Abs(580nm) |  |  | 종류 | 화이트와인 | 한라산 | 진로
6 | 0.067 |  |  | Abs(580nm) | 0.131 | 0.166 | 0.151
8 | 0.083 |  |  | 에탄올 농도(%, v/v) | 14.5556 | 18.4444 | 16.7778
10 | 0.12 |  |  | 실제 도수 | ? | ? | ?
18 | 0.16 |  |  | percentage error(%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 0.177 |  |  | 도수를 입력하시면 오차가 계산됩니다.
Linear fit |  |  |  | * calculation에 해당하는 부분은 calculation and analysis 탭에 모두 기재했습니다. * spectrum을 얻은 부분은 아래의 탭에서 spectrum을 누르시면 됩니다.
Equation of Calibration line
calculate x from given y and linear calibration curve
|  | a | 0.009
|  | b(std fit) | 0
x
"y=0.009x"
𝑦=𝑎𝑥+𝑏⇒𝑎𝑥=𝑦−𝑏, 𝑥=(𝑦−𝑏)/𝑎
"x=" "y" /"0.009"

## Spectrum
Exp1. Calibration | [5 empty] | Exp 2. Quantitative Analysis
| 6 | 8 | 10 | 18 | 22 |  | 화이트와인 | 진로 | 한라산
500 | -0.619 | -0.157 | -0.536 | -0.533 | -0.481 | 500 | -0.638 | -0.913 | -0.872
510 | -0.385 | -0.089 | -0.317 | -0.302 | -0.261 | 510 | -0.352 | -0.505 | -0.478
520 | -0.184 | -0.025 | -0.128 | -0.103 | -0.072 | 520 | -0.134 | -0.211 | -0.189
530 | -0.055 | 0.022 | -0.004 | 0.027 | 0.05 | 530 | -0.006 | -0.034 | -0.016
540 | 0.009 | 0.049 | 0.058 | 0.093 | 0.112 | 540 | 0.071 | 0.069 | 0.085
550 | 0.042 | 0.066 | 0.091 | 0.127 | 0.145 | 550 | 0.105 | 0.114 | 0.13
560 | 0.058 | 0.076 | 0.109 | 0.147 | 0.164 | 560 | 0.122 | 0.138 | 0.153
570 | 0.065 | 0.082 | 0.117 | 0.157 | 0.174 | 570 | 0.13 | 0.148 | 0.163
580 | 0.067 | 0.083 | 0.12 | 0.16 | 0.177 | 580 | 0.131 | 0.151 | 0.166
590 | 0.065 | 0.082 | 0.117 | 0.157 | 0.174 | 590 | 0.127 | 0.148 | 0.162
600 | 0.061 | 0.077 | 0.11 | 0.148 | 0.165 | 600 | 0.119 | 0.14 | 0.154
610 | 0.053 | 0.069 | 0.099 | 0.135 | 0.15 | 610 | 0.106 | 0.126 | 0.139
620 | 0.046 | 0.061 | 0.086 | 0.119 | 0.133 | 620 | 0.09 | 0.109 | 0.122
630 | 0.037 | 0.046 | 0.075 | 0.102 | 0.115 | 630 | 0.082 | 0.102 | 0.108
640 | 0.029 | 0.034 | 0.063 | 0.085 | 0.097 | 640 | 0.07 | 0.092 | 0.094
650 | 0.022 | 0.027 | 0.053 | 0.071 | 0.081 | 650 | 0.055 | 0.076 | 0.077
660 | 0.016 | 0.021 | 0.042 | 0.057 | 0.065 | 660 | 0.043 | 0.063 | 0.063
670 | 0.012 | 0.017 | 0.035 | 0.047 | 0.054 | 670 | 0.035 | 0.054 | 0.054
680 | 0.008 | 0.013 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 680 | 0.026 | 0.045 | 0.044
690 | 0.005 | 0.01 | 0.023 | 0.03 | 0.035 | 690 | 0.019 | 0.037 | 0.036
700 | 0.003 | 0.007 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 700 | 0.014 | 0.031 | 0.03
710 | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.02 | 0.022 | 710 | 0.009 | 0.026 | 0.026
720 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 720 | 0.007 | 0.024 | 0.023
730 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 730 | 0.004 | 0.022 | 0.021
740 | -0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 740 | 0.003 | 0.02 | 0.019
750 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 750 | 0.001 | 0.018 | 0.018
760 | -0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 760 | 0 | 0.018 | 0.018
770 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 770 | -0.001 | 0.016 | 0.017
780 | 0 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 780 | -0.002 | 0.016 | 0.017
790 | 0 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 790 | -0.002 | 0.015 | 0.017
800 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 800 | -0.002 | 0.015 | 0.017